Опсег на акредитацијата

Scope of accreditation

| Бр. No. | Кодот на подрачјето (од документот Р 15), мерна големина и подрчје Field code (from doc. R 15) measuring quantity, rangе | Честота Frequency | Калибрирациона мерна можност CMC – Calibration Measurement Capability (k=2) | Забелешки Remarks NAVEDETE METODA ( EURAMET / ISO ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3. Температура, влажност и термофизички големини 3.1 Отпорнички термометри 3.1. Resistance thermometers -60°С до 10°С 10°С до 85°С 85°С до 200°С 200°С до 420°С |  | U = 15 mK, U = 15 mK, U = 15 mK U = 25 mK | Калибрација со метода на споредување / Calibration with comparison DKD R5-1 Calibration of Resistance Thermometers |
| 2. | 3. Температура, влажност и термофизички големини 3.3 Термометри со течност во стакло 3.3 Liquid in glass thermometers -60°С до 10°С (резолуција 0,01oC) 10°С до 85°С (резолуција 0,01oC) 85°С до 250°С (резолуција 0,01oC) |  | U = 0,02 0C, U = 0,02 0C, U = 0,025 0C | Калибрација со метода на споредување / Calibration with comparison NIST Calibration uncertainty of liquid-in-glass thermometers over the range of -200C to 4000C OIML R 133:2002 liquid-in-glass thermometers |
| 3. | 3. Температура, влажност и термофизички големини 3.3.1 Само покажувачки термометри во опсег - 3.3.1. Self indicating thermometers -60°С до 10°С 10°С до 85°С 85°С до 200°С 200°С до 420°С |  | U = 0,02 °C, U = 0,02 °C, U = 0,025 °C, U = 0,5 °C | Калибрација со метода на споредување / Calibration with comparison воздушен калибратор / dry-well calibrator DKD R5-1 Calibration of Resistance Thermometers |